## Sheet1
| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  | Образец №16
„Изграждане на централен градски парк с площад и концертна естрада в УПИ I-за парк, квартал 91, по ЗРП на гр.Божурище, община Божурище – ІІ етап“
№ | Наименование | мярка | к-во | ед. цена | стойност
І. | ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО"
1 | Изкоп с багер в земни почви за павирана настилка | м3 | 947.2 |  | 0
2 | Извозване на изкопаните земни маси в рамките на обекта | м3 | 947.2 |  | 0
3 | Уплътняване земната основа под павираната настилка | м2 | 2090 |  | 0
4 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък под павирана настилка | м3 | 627 |  | 0
5 | Настилка от бетонови павета (в цвят) - по проект | кв.м. | 2090 |  | 0
6 | Изкоп с багер в земни почви за паркинг | м3 | 195.9 |  | 0
7 | Извозване на изкопаните земни маси от изкоп за паркинг в рамките на обекта | м3 | 261.2 |  | 0
8 | Уплътняване земната основа под настилка за паркинг | м2 | 653 |  | 0
9 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък под настилка за паркинг | м3 | 195.9 |  | 0
10 | Бетон за пътни ивици | л.м. | 1112 |  | 0
11 | Пътни ивици | л.м. | 1112 |  | 0
12 | Настилка от уплътнен трошен камък с ширина 150см, вкл. изкоп и извозване на изкопаната земна маса | кв.м. | 326 |  | 0
13 | Доставка кошче за отпадъци | бр. | 6 |  | 0
14 | Доставка и монтаж комбинирано детско съоръжение, вкл. съотв. количество синтетична ударопоглъщаща настилка, отговарящо на характеристиките, посочени в Техническата спецификация | компл. | 1 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на фитнес съоръжение- хоризонтален велоаргометър | бр. | 1 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на фитнес съоръжение-кростренажор | бр. | 1 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на фитнес съоръжение-успоредка | бр. | 1 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на фитнес съоръжение-лежанка за коремни преси | бр. | 1 |  | 0
19 | Доставка и монтаж маса за тенис на открито | бр. | 2 |  | 0
20 | Обмазване с един пласт битумен грунд по бетонни повърхности- гръб на подпорни стени | кв.м. | 400 |  | 0
НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА
А.Разпръсквачи
1 | Разпръсквач 10cm роторен Ultra | бр. | 38 |  | 0
2 | Разпръсквач 10cm роторен | бр. | 81 |  | 0
3 | Разпръсквач ECO ROTATOR "МР 1090, тъмночервена | бр. | 10 |  | 0
4 | Разпръсквач ECO ROTATOR 10360, маслинено зелена | бр. | 1 |  | 0
5 | Разпръсквач ECO ROTATOR 2090, черна | бр. | 16 |  | 0
6 | Разпръсквач ECO ROTATOR 20360. червена | бр. | 1 |  | 0
7 | Дюзи MP Left Strip | бр. | 3 |  | 0
8 | Дюзи MP Right Strip | бр. | 1 |  | 0
9 | Дюзи MP Side Strip | бр. | 6 |  | 0
10 | Дюзи MP Corner | бр. | 2 |  | 0
11 | Разпръсквач без дюза дефлекторен | бр. | 20 |  | 0
12 | Дюза 8-A регулируема | бр. | 6 |  | 0
13 | Разпръсквач "PS" 10см +дюза 10 А червена | бр. | 23 |  | 0
14 | Разпръсквач "PS" 10см +дюза 12 А, зелена | бр. | 22 |  | 0
15 | Разпръсквач "PS" 10см +дюза 15 А черна | бр. | 42 |  | 0
16 | Дюза правоъгълник | бр. | 1 |  | 0
17 | Антидренажен клапан | бр. | 35 |  | 0
18 | Коляно 1/2" -коничен накрайник | бр. | 130 |  | 0
19 | Коляно 3/4" -коничен накрайник | бр. | 350 |  | 0
20 | Професионална тръба Ф16 мм. - 30 метра | м. | 120 |  | 0
Б. Програматор ел. кабели и аксесоари
1 | Програматор вътрешен. -4 станции/+трансф. 24~230V | бр. | 1 |  | 0
2 | Модул-разширител 3 зони | бр. | 1 |  | 0
3 | Модул-разширител 9 зони | бр. | 1 |  | 0
4 | Соларен синхронизатор | бр. | 1 |  | 0
5 | Метално ел. табло 300x250-155 | бр. | 1 |  | 0
6 | Щуцер PG16 | бр. | 2 |  | 0
7 | Щуцер PG29 | бр. | 2 |  | 0
8 | PVC тръба Ø50 за полагане на кабелите до зелени площи | м. | 2 |  | 0
9 | Батерия 9V алкална | бр. | 1 |  | 0
10 | Крепежи за тръба Ø40 | бр. | 2 |  | 0
11 | Кабел СВТ 5х 1.5кв мм | м. | 450 |  | 0
12 | Кабел СВТ 2х0.5кв мм | м. | 50 |  | 0
13 | Предпазител 6A за захранване | бр. | 1 |  | 0
В. Клапани и аксесоари
1 | Електромагнитен клапан 1" | бр. | 13 |  | 0
2 | Хидроизолираща ел. Връзка 3х1.5 | бр. | 30 |  | 0
3 | Шахта за клапани , кръгла Ø25 H=260 mm B/G | бр. | 14 |  | 0
4 | Регулатор на налягане 1,7 bar | бр. | 1 |  | 0
5 | Объл речен камък 30 - 50мм фракция | чувал | 6 |  | 0
6 | Тухли за нивелиране на шахта | бр. | 20 |  | 0
7 | Спирателен кран сферичен 3/4" месинг /източване на филтър/ | бр. | 1 |  | 0
8 | Спирателен кран сферичен ф40 - 1 1/4" PVC | бр. | 1 |  | 0
9 | Спирателен кран сферичен Ø63-2" PVC | бр. | 4 |  | 0
10 | Възвратен клапан 2" суинг | бр. | 1 |  | 0
Г. Тръби и фитинги
1 | Тръба ф16 LDPE | м. | 50 |  | 0
2 | Тръба от полиетилен PE 100S 5/SDR 17 ф20 | м. | 1050 |  | 0
3 | Тръба от полиетилен PE 100S 5/SDR 17 ф25 | м. | 400 |  | 0
4 | Тръба от полиетилен PE 100S 5/SDR 17 ф32 | м | 300 |  | 0
5 | Тръба от полиетилен PE 63S 5/SDR 11 ф40 | м | 200 |  | 0
6 | Тръба от полиетилен PE 63S 5/SDR 11 ф50 | м | 350 |  | 0
7 | Тръба от полиетилен PE 63S 5/SDR 11 ф63 | м | 200 |  | 0
8 | Капкова тръба ф16 - 33 см 2л/ч. | м. | 350 |  | 0
9 | ПЕ кран ф16 - 3/4"м. | бр. | 6 |  | 0
10 | Укрепващи колчета за капково | бр. | 200 |  | 0
11 | Тръба PVC за минаване под настилки гл. Тръба Ø110 | м | 80 |  | 0
12 | Муфа ∅20-∅20 | бр. | 6 |  | 0
13 | Муфа ∅25-∅25 | бр. | 4 |  | 0
14 | Муфа ∅32-∅32 | бр. | 6 |  | 0
15 | Муфа ∅40-∅40 | бр. | 4 |  | 0
16 | Муфа ∅50-∅50 | бр. | 4 |  | 0
17 | Муфа ∅60-∅60 | бр. | 2 |  | 0
18 | Адаптeр външна резба ∅20-3/4"м | бр. | 16 |  | 0
19 | Адаптeр външна резба ∅25-3/4"м | бр. | 5 |  | 0
20 | Адаптeр външна резба ∅25-1"м | бр. | 1 |  | 0
21 | Адаптор външна резба ∅32-1"м | бр. | 6 |  | 0
22 | Адаптор външна резба ∅40-1"м | бр. | 2 |  | 0
23 | Адаптор външна резба ∅40-1 1/4"м | бр. | 2 |  | 0
24 | Адаптор външна резба ∅50-1 1/2"м | бр. | 6 |  | 0
25 | Адаптор външна резба ∅63-1 1/2"м | бр. | 2 |  | 0
26 | Адаптор външна резба ∅63- 2"м | бр. | 3 |  | 0
27 | Адаптeр вътрешна резба ∅20-3/4"ж | бр. | 1 |  | 0
28 | Адаптeр вътрешна резба ∅32-3/4"ж | бр. | 2 |  | 0
29 | Адаптeр вътрешна резба ∅50- 1 1/4"ж | бр. | 3 |  | 0
30 | ВВскоба ∅20 - 1/2" | бр. | 74 |  | 0
31 | ВВскоба ∅25 - 3/4" | бр. | 46 |  | 0
32 | ВВскоба ∅32 - 3/4" | бр. | 40 |  | 0
33 | ВВскоба ∅40 - 3/4" | бр. | 23 |  | 0
34 | ВВскоба ∅40 - 1" | бр. | 9 |  | 0
35 | ВВскоба ∅50 - 3/4" | бр. | 2 |  | 0
36 | ВВскоба ∅50 - 1" | бр. | 7 |  | 0
37 | ВВскоба ∅63 - 1 1/4" | бр. | 1 |  | 0
38 | ВВскоба ∅63 - 1" | бр. | 2 |  | 0
39 | Коляно вътрешна резба ∅20-1/2"ж | бр. | 45 |  | 0
40 | Коляно вътрешна резба ∅20-3/4"ж | бр. | 5 |  | 0
41 | Коляно вътрешна резба ∅25-3/4"ж | бр. | 3 |  | 0
42 | Коляно вътрешна резба ∅32-1"ж | бр. | 4 |  | 0
43 | Коляно вътрешна резба ∅40-1"ж | бр. | 2 |  | 0
44 | Коляно вътрешна резба ∅40-11/2"ж | бр. | 2 |  | 0
45 | Коляно вътрешна резба ∅50-11/2"ж | бр. | 10 |  | 0
46 | Коляно вътрешна резба ∅63-11/2"ж | бр. | 2 |  | 0
47 | Коляно външна резба ∅20-3/4"м | бр. | 60 |  | 0
48 | Коляно външна резба ∅25-1"м | бр. | 10 |  | 0
49 | Коляно външна резба ∅25-3/4"м | бр. | 2 |  | 0
50 | Коляно външна резба ∅32-1"м | бр. | 10 |  | 0
51 | Коляно външна резба ∅50-1 1/2"м | бр. | 2 |  | 0
52 | Коляно ∅20-∅20 | бр. | 10 |  | 0
53 | Коляно ∅25-∅25 | бр. | 4 |  | 0
54 | Коляно ∅32-∅32 | бр. | 4 |  | 0
55 | Коляно ∅40-∅40 | бр. | 2 |  | 0
56 | Коляно ∅50-∅50 | бр. | 6 |  | 0
57 | Коляно ∅63-∅63 | бр. | 6 |  | 0
58 | Редукция ∅25-∅20 | бр. | 30 |  | 0
59 | Редукция ∅32-∅20 | бр. | 3 |  | 0
60 | Редукция ∅32-∅25 | бр. | 20 |  | 0
61 | Редукция ∅40-∅32 | бр. | 17 |  | 0
62 | Редукция ∅50-∅40 | бр. | 2 |  | 0
63 | Редукция ∅50-∅32 | бр. | 1 |  | 0
64 | Редукция ∅63-∅40 | бр. | 1 |  | 0
65 | Тройник външна резба ∅20-3/4"м-∅20 | бр. | 5 |  | 0
66 | Тройник външна резба ∅25-1"м-∅25 | бр. | 2 |  | 0
67 | Тройник вътрешна резба ∅20-3/4"ж-∅20 | бр. | 5 |  | 0
68 | Тройник външна резба ∅20-3/4"м-∅20 | бр. | 3 |  | 0
69 | Тройник вътрешна резба ∅25-1"ж-∅25 | бр. | 2 |  | 0
70 | Тройник вътрешна резба ∅32-1 1/4"ж-∅32 | бр. | 1 |  | 0
71 | Тройник вътрешна резба ∅40-1½"ж-∅40 | бр. | 7 |  | 0
72 | Тройник ∅20-∅20-∅20 | бр. | 20 |  | 0
73 | Тройник ∅32-∅32-∅32 | бр. | 2 |  | 0
74 | Тройник ∅40-∅40-∅40 | бр. | 1 |  | 0
75 | Тройник ∅50-∅50-∅50 | бр. | 10 |  | 0
76 | Тройник ∅63-∅63-∅63 | бр. | 1 |  | 0
77 | Редуциращ нипел 1"-3/4" | бр. | 1 |  | 0
78 | Редуциращ нипел 1 1/2"-1" | бр. | 22 |  | 0
79 | Нипел 1"-1" | бр. | 2 |  | 0
| Д. Хидранти за маркучи |  |  |  | 0
1 | Хидрант за маркуч с ключ | бр. | 4 |  | 0
1 | Тръба ф16 LDPE | м. | 50 |  | 0
2 | Тефлонова лента | бр. | 20 |  | 0
Е. Помпа |  |  |  |  | 0
1 | 4" ПОТОПЯЕМА ПОМПА 3kW 3 фази 2" изход за дебит 2л/сек | бр. | 1 |  | 0
2 | РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 100л | бр. | 1 |  | 0
3 | ВОДОМЕР с холендър 1½" макс20m³ | бр. | 1 |  | 0
4 | Кран сферичен 2"-2" месинг | бр. | 1 |  | 0
5 | ВЪЖЕ Полиестерна коприна ф10 | м. | 55 |  | 0
6 | Рото- филтър дисков 2" 120Mesh | бр. | 1 |  | 0
7 | Хидравлично управление | бр. | 1 |  | 0
8 | Ел табло с ел управление | бр. | 1 |  | 0
9 | Шахта с метален заключващ капак до сондажа | бр. | 1 |  | 0
10 | Захранващ кабел ШВПЛ 4 х 4 | м. | 60 |  | 0
Ж. Дейности
1 | Изкопи и обратен насип за трасета 30см дълбочина | м | 800 |  | 0
2 | Изкопи и обратен насип за трасета 45см дълбочина | м | 400 |  | 0
3 | Зидане на шахта | бр | 1 |  | 0
4 | Монтаж на напоителна система | бр | 1 |  | 0
ІІ. | ЧАСТ "ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА"
1 | Доставка, монтаж и свързване на комплект от две паркови осветителни тела с LED лампа 36W, E27, тип "Капка" | компл. | 67 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб, с анкерна група боядисан, с височина 3м, с декоративни елементи, вкл. 2 декоративни рамена за осветителни тела тип "Капка" | бр. | 67 |  | 0
3 | Доставка, монтаж и свързване на разклонителна кутия за стоматотръбен стълб, окомплектована със защитен прекъсвач 6А, DIN шина и аксесоари, IP65 | бр. | 67 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на Прожектор с LED светлоизточник, открит монтаж, 20W, 230V, IP65 | бр. | 15 |  | 0
5 | Доставка, монтаж и свързване на разклонителна кутия за открит монтаж, IP67, 150х150мм | бр. | 14 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на осветително тяло за улично осветление с LED светлоизточник, асиметрично, 114W, IP65 | бр. | 24 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на рогатка, горещопоцинкована, дължина 1.5м, за осветително тяло за улично осветление | бр. | 24 |  | 0
8 | Доставка и монтаж върху бетонен фундамент на метален горещопоцинкован стълб, височина 12м, комплект с анкерна група | бр. | 4 |  | 0
ІІІ. | ЧАСТ "В и К"
1 | Доставка и монтаж на фонтанна композиция, разположена в малкия диаметър на стоманобетонното корито, включваща: | бр. | 1 |  | 0
- Филтърна група (Филтър пясъчен, Филтрационна помпа, Пясък кварцов)
- Фонтанно оборудване (Фонтанна композиция, с височина 3,50 м., в комплект с помпа и осветителни тела)
- Тръбна разводка - стени и дъно фонтан и филтърно помещение
- Закладни части в стените и дъното на фонтана
- Електрическо табло
- Осветление - LED RGB прожектори, окабеляване
- Система за дезинфекция
- Датчик за вятър
2 | Доставка и полагане на хидроизолация във фонтан | м2 | 140 |  | 0
3 | Доставка и монтаж гранит за външна облицовка и "шапки" на стоманобетонното корито | м2 | 50 |  | 0
4 | Доставка и монтаж стъклокерамика на дъно и вътрешни стени на стоманобетонното корито | м2 | 140 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на питеен фонтан - готов | бр | 1 |  | 0
|  | Сума: |  |  | 0
| Изготвил: | ДДС 20 % |  |  | 0
| /подпис и печат/ | ВСИЧКО: |  |  | 0