## all
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  | Приложение №1
ОБЕКТ: Благоустрояване на прилежащото дворно пространство на СУ "Летец Христо Топракчиев", гр. Божурище
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
ФАЗА: ТП
№ | Наименоване на СМР | Мярка | К-во | Ед.цена | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на стари тротоарни плочи по алеи | кв.м | 620 |  | 0
2 | Премахване на същ. пясъчник, събиране и извозване | кв.м | 39 |  | 0
3 | Демонтаж на съществуваща ажурна ограда - премахване на метални оградни пана в югоизточната част на двора съгл. проект | м | 203 |  | 0
4 | Демонтаж на съществуващи стари пейки | бр. | 10 |  | 0
6 | Натоварване и извозвване на стротелните отпъци, превоз до депо |  |  |  | 0
СМР
1 | Доставка и разстилане на хумос за тревни площи | кв.м | 2950 |  | 0
2 | Засяване на тревно покритие по метода "хидропосев" | кв.м | 2950 |  | 0
3 | Доставка и полагане на тротоарни плочи върху пясъчна възглавница | кв.м | 1325 |  | 0
4 | Доставка и разстилане на трошено каменна фракция с грануметрия 0-4 мм, за основа на троторани плочи | кв.м | 1325 |  | 0
5 | Доставка и полагане на чакъл върху земна основа за тротоарни плочи, вкл. трамбоване | кв.м | 1325 |  | 0
6 | Доставка и полагане на алеен бордюр 80/160/500мм. съгласно проект | м | 1140 |  | 0
7 | Доставка и полагане на бетонов разтвор за бордюри | куб.м | 34 |  | 0
8 | Доставка и полагане на пътна ивица 100/200/500мм съгласно проект | м | 335 |  | 0
9 | Доставка и полагане на бетонов разтвор за пътни ивици | куб.м | 12 |  | 0
10 | Почистване на съществуваща асфалтова настилка вкл. фрезоване и частично запълване на неравности | кв.м | 5580 |  | 0
11 | Доставка и полагане на битумна емулсия върху съществуващ асфалт | кв.м | 5580 |  | 0
12 | Доставка и полагане на ново асфалтово покритие по плацове в училищен двор | кв.м | 5580 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на нови капаци за шахти | бр. | 6 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на нови пейки | бр. | 46 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на нови кошчета за боклук | бр | 25 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на нова ограда в югоизточната част на двора съгласно проект, идентична със съществуващата | м | 205 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на нова метална врата за нова ограда | бр | 1 |  | 0
18 | Ремонт и възстановяване на цокъл на ограда по всички граници на имота | м | 160 |  | 0
19 | Направа на нови беседки | бр | 3 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на нови дървени елементи за изграждане на места за сядане по същ. цокъл на ограда в двора на училището | м | 25 |  | 0
Площадкови ел. мрежи
1 | Трасиране кабелни линии | м. | 850 |  | 0
2 | Направа на изкоп 0,8/1,2, със зариване и трамбоване | м. | 850 |  | 0
3 | Направа пясъчно легло с дебелина 0,2 м | м3 | 112 |  | 0
4 | Бетон клас B15- направа бетонов кожух | м3 | 17 |  | 0
5 | Доставка и полагане предпазна лента | м. | 850 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на готова кабелна шахта единична, капак 45/45, дълбочина 0.9м, дъно дренажен чакъл | к-т | 6 |  | 0
7 | Подмяна предпазители на съществуващи токови кръгове и ревизия на съществуващо ГРТ | к-т | 2 |  | 0
8 | Доставка и полагане/изтегляне кабел NYY 5х6 кв.мм² | м. | 340 |  | 0
9 | Доставка и полагане/изтегляне кабел NYY 3х4 кв.мм² | м. | 360 |  | 0
10 | Доставка и полагане/изтегляне кабел NYY 4х4 кв.мм² | м. | 126 |  | 0
11 | Доставка и изтегляне в парков стълб кабел NYY 3х1,5 кв.мм² | м. | 290 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на комплект с предпазител за извод за осветление в стълб,1Р6А | бр. | 96 |  | 0
13 | Доставка и полагане на предпазна HDPE тръба ф 75 мм - твърда, в изкоп | м. | 240 |  | 0
14 | Доставка и полагане на предпазна HDPE тръба ф 40 мм - твърда, в изкоп | м. | 850 |  | 0
15 | Доставка и монтаж улично- осветително тяло, комплект метален стълб до4м, анкерна група, рогатка, и осветително тяло LED 2x40W/230V | бр. | 48 |  | 0
16 | Разделка и свързване на кабел 6 кв.мм | бр. | 360 |  | 0
17 | Разделка и свързване на кабел 6кв.мм | бр. | 360 |  | 0
18 | Доставка и набиване заземителен кол FeZn 2 ½“ /3м | бр. | 37 |  | 0
19 | Измервания | к-т | 1 |  | 0
Част Благоустрояване
1 | I. Подготвителни работи
2 | Депониране на хумусен слой 30 cm от зелени площи при изкопни работи за настилки, в обхвата на обекта | m³ | 195 |  | 0
3 | Почистване на озеленените площи след строителните дейности, включително всички свързани с това разходи | dka | 3.4 |  | 0
4 | Превоз на строителни отпадъци, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | m³ | 169.5 |  | 0
5 | Прочистване на дървесно-храстова растителност (издънкова и самонастанила се растителност, увивна и катерлива растителност, индивиди в лошо здравословно състояние и с механични повреди), включително всички свързани с това разходи | dka | 3.4 |  | 0
6 | Превоз на растителни и други отпадъци, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | m³ | 50 |  | 0
7 | Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезоване и подравняване), включително всички свързани с това разходи | dka | 3.4 |  | 0
8 | Растилане на хумусна почва, включително всички свързани с това разходи | m³ | 195 |  | 0
II. Озеленителни мероприятия
| А. Доставка и засаждане на иглолистни дървета с контейнер |  | 19
1 | 1. Picea punges 'Glauca',175-200, С90 | бр. | 8 |  | 0
2 | 2. Pinus nigra,175-200, С70 | бр. | 11 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на обтегач за укрепване на иглолистни дървета, по 3 бр./дърво | бр. | 57 |  | 0
| Б. Доставка и засаждане на широколистни дървета с контейнер |  | 50
1 | 3. Acer platanoides 'Globosum', 12/14, C50 | бр. | 4 |  | 0
2 | 4. Acer platanoides, 12/14, C50 | бр. | 6 |  | 0
3 | 5. Aesculus hippocastanum, 12/14, C40 | бр. | 5 |  | 0
4 | 6. Quercus rubra, 14/16, C70 | бр. | 29 |  | 0
5 | 7. Tilia argentea, 14/16, C90 | бр. | 6 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани) | бр. | 150 |  | 0
В. Доставка и засаждане на широколистни храсти с контейнери
1 | 8. Chaenomeles japonica, 50-60, C3,0 | бр. | 15 |  | 0
2 | 9. Deutzia gracilis, 60-80, C7,5 | бр. | 5 |  | 0
3 | 10. Forsythia x intermedia, 40-60, C7,5 | бр. | 32 |  | 0
4 | 11. Hibiscus syriacus, 80-100, C15,0 | бр. | 9 |  | 0
5 | 12. Ligustrum vulgare, 30-40, C2,0 | бр. | 704 |  | 0
6 | 13. Lonicera tatarica, 40-60, C7,5 | бр. | 23 |  | 0
7 | 14. Potentilla fruticosa 'Alba', 30-40, C3,0 | бр. | 10 |  | 0
8 | 15. Potentilla fruticosa 'Goldstar', 30-40, C3,0 | бр. | 10 |  | 0
9 | 16. Spiraea japonica, 50-60, C5,0 | бр. | 22 |  | 0
10 | 17. Spiraea x vanhouttei, 40-60, C2,0 | бр. | 37 |  | 0
11 | 18. Syringa vulgaris, 100-125, C10,0 | бр. | 10 |  | 0
12 | 19. Wisteria chinensis, 15-20, C2,0 | бр. | 12 |  | 0
Г. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m²
1 | Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, с висока издръжливост на натоварване, изискваща средна до висока потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи | m² | 3390 |  | 0
|  |  |  | Общо: | 0
|  |  |  | 20% ДДС | 0
|  |  |  | Всичко: | 0
| Изготвил: | .............
/подпис и печат/